中華民國立體停車場協會

內政部指定建築物機械停車設備檢查機構，

指定文號：內政部台內營字第0九六0八00一五六號

法令宣導(一)

宣導單位：

連絡電話：02-27939398 傳真：02-27938606

建築物機械停車設備必需辦理安全檢查之法令規定為何?若不辦理會怎樣?

解說：一、建築物機械停車設備必需辦理安全檢查之法令規定如下：

１、建築法第２條明定：『主管建築機關，在中央為內政部。』

２、建築法第７７條第一項明定：『建築物所有權人，使用人應維護建築物合法

使用與其構造及設備安全。』

３、建築法第７７條之４第一項明定：『建築物昇降設備及機械停車設備，非經

竣工檢查合格取得使用許可証，不得使用。』

４、建築法第７７條之４第二項中段明定：『建築物機械停車設備之管理人應定

期申請安全檢查。』

５、建築法第７７條之４第三項中明定有：『安全檢查，由檢查機構或團體受理

者，．．．。直轄市、縣（市）主管建築機關並得委託受理安全檢查機構或

團體核發使用許可証。』

６、建築法第７７條之４第九項中明定有：『申請使用許可証應檢附文件、使用

許可証有效期限、格式、安全檢查期間、方式、項目、安全檢查結果與格式

、．．．由中央主管建築機關定之。』

７、建築物機械停車設備設置及檢查管理辦法（以下簡稱辦法）第１條明定：『

本辦法依建築法第７７條之４第九項規定訂定之。』

８、辦法第４條第一項中明定有：『機械停車設備安裝完成後之竣工檢查，直轄

市、縣（市）主管建築機關得委託檢查機構為之，經檢查通過者核發使用許

可証，並註明使用期限為一年。』

９、辦法第６條明定：『機械停車設備安全檢查每年一次。管理人應於使用期限

屆滿三十日內，自行或委託維護保養專業廠商向檢查機構申請安全檢查。』

二、不辦理安全檢查申請會怎樣？

１、違反建築法第７７條第一項規定者，依建築法第９１條規定，處建築物所有

權人、使用人新台幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續

，屆期未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。

必要時，並停止供電。

２、違反建築法第７７條之４第二項中段規定者，除依建築法第７７條之４第二

項後段規定停止其設備使用外，並依建築法第９５條之２規定，處管理人新

台幣三千元以上一萬五千元以下罰款，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改

善或補辦手續，得連續處罰。

三、以上為建築法令之規定。另，法令規定機械停車設備應申辦安全檢查，並取得使

用許可証後方可使用，故不申辦安全檢查取得使用許可証，一旦設備發生意外，

則管理人尚應負民法及刑法上『應注意、能注意而不注意』之業務過失責任及相

關賠償責任。為住戶服務而犯法是否值得，亦為應考量之因素，請參考卓辦。

四、上述法令條文及內政部核定之「機械停車設備」檢查機構等相關資料，均可上內政部營建署之網站中查詢。解說若仍有未詳盡之處，亦歡迎來電或傳真查詢，當盡心服務。